Информация для отдыхающих

- ООО «Русские традиции» - База отдыха «ИРМА» - Правила пожарной безопасности В соответствии с Законом Российской Федерации «о пожарной безопасности», на основе «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01- 03**, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов устанавливаются следующие правила пожарной безопасности на территории базы отдыха «ИРМА», которые неукоснительно должны соблюдать гости проживающие на территории турбазы. 1. Находящиеся на территории базы отдыха «Ирма» граждане обязаны неукоснительно выполнять указания персонала турбазы связанные с обеспечением пожарной безопасности и эвакуации, проживающих на территории турбазы граждан при пожаре. 2. При регистрации под роспись ознакомиться с правилами пожарной безопасности. 3. В помещениях базы отдыха «ИРМА» находятся огнетушители. 4. В помещениях «ИРМА» запрещается: 4.1. КУРИТЬ!!!! 4.2. оставлять без присмотра включенные электроприборы. 4.3.пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепло- вой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключаю- щих опасность возникновения пожара. 4.4. пользоваться неисправными/самодельными электроприборами. 4.5. производить сушку белья на непредназначенных для этого электроприборах. 4.6. применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (жучки). 4.7. хранить взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы. 4.8. не оставлять без присмотра открытый огонь (камины, мангалы). 5. На территории турбазы «ИРМА» запрещается разведение костров, запуск салютов/фейерверков вне специально оборудованных для этого мест. 6. Необходимо заранее ознакомиться с местонахождением пожарных щитов или с первичными средствами пожаротушения. 7. Рекомендуется не привозить с собой взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы. При наличии взрывоопасных и легковоспламеняющихся предметов, запрещается хранить их под прямыми лучами солнца. 8. Хранить спички и газовые баллоны в недоступном для детей месте. 9. Сообщить о возгорании дежурному администратору либо на охранный пост. 9.1. позвонить по телефону 8-921-254-14-97 9.2. если возгорание незначительное, приступить к тушению пожара с помощью пер- вичных средств пожаротушения (огнетушитель, вода, песок, накидки из плотного ма- териала и т.п.). 9.3. провести эвакуацию людей, в первую очередь детей и престарелых. 9.4. при угрозе Вашей жизни необходимо срочно покинуть опасную зону. 9.5. при покидании помещения необходимо обесточить электросеть, плотно прикрыть за собой окна и двери горящего помещения, при задымлении помещения необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись или ползком. 10. Уходить от пожара необходимо в ту сторону, откуда дует ветер.

Администрация

ООО «Русские традиции» база отдыха «Ирма»